## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Председатель совета |  |  |  |  | Генеральный директор
многоквартирного жилого дома |  |  |  |  | ООО "РД-ГРУПП"
________________________ |  |  |  |  | ________________С.Л. Фомченко
"___" __________ 2024г. |  |  |  |  | "____" _ 2024 г.
Объект: МКД по адресу г.Чебаркуль, ул. 9 Мая, д.11
Отчет стоимости за выполненные работы в период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.
реестр выполненных работ по содержанию и текущему ремонту инженерных коммуникаций и общедомового имущества МКД № 11 ул. 9 Мая, г.Чебаркуль с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.
Основание: договор; акты выполненных работ
| Оплата | 719237,72 руб
№ пп | основание | наименование | Ед.изм | кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных ценах)руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Договор | Подготовка мкд к отопит.периоду 2024 -2025г.
|  | Сбор пакета документов для согласования: актов гидравлических испытаний, промывок, запуск системы отопления; оформление и получениие паспорта и акта готовности мкд к отопит.периоду 2024 - 25г. | подъезд |  | 3 | 2500 | 7500 | *
Техническое обслуживание внутри домовых инжен.систем теплоснабжения,ГВС
| Договор | осмотр системы центр. отопл. в чердачн.и подвальн. помещениях | 1000м2 осм. |  | 3.277 | 827.68 | 2712.3074
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 271.2307
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 271.2307
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 3254.7688 | *
| Договор | промывка трубопроводов системы центр. отопления | 100 м3 здания |  | 126.03 | 50.66 | 6384.6798
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 638.468
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 638.468
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 7661.6158 | *
|  | осмотр системы горячего водоснабжения (осмотр стояков) | 100 квартир |  | 0.08 | 1242 | 99.36
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 9.936
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 9.936
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 119.232 | *
| договор | Проверка и ремонт работоспособности запорной арматуры(герметичность перекрытий потока воды)для отключения фильтров.Разборный фильтр от накипи(отложений).Запуск системы отопления после консервации.Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления. | 1 фильтр проверка и ремонт 2 раза в год |  | 1 | 5000 | 5000
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 500
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 500
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 6000 | *
| Договор | Проведение планово-предупредительных осмотров конструктивов здания
| договор | осмотр подъездов,сост-я входн., тамбурных дверей,остеклен. | м2 | 2 | 3277.3 | 0.22 | 1442.012
| договор | очистка подвала от мусора | м2 |  | 140 | 5.3 | 742
| договор | очистка чердака от мусора | м2 |  | 140 | 5.3 | 742
| Договор | осмотр чердаков и подвалов | м2 | 2 | 280 | 0.39 | 218.4
| Акт выполненных работ от 10.08.2024 | Ремонт кровли (3 подъезд) |  |  |  |  | 50000
| Акт выполненных работ от 25.08.2024 | Ремонт входной двери в подъезд № 3 |  |  |  |  | 15000
| Акт выполненных работ от 10.08.2024 | Ремонт кровли (2 подъезд) |  |  |  |  | 65000
| Акт выполненных работ от 25.08.2024 | Ремонт двери на 3-м этаже левая сторона в подъезде № 3 |  |  |  |  | 5000
| Акт выполненных работ от 23.05.2024 | Ремонт входной двери в подъезд № 2 |  |  |  |  | 15000
| Акт выполненных работ от 23.05.2024 | Ремонт входной двери в подъезд № 1 |  |  |  |  | 15000
| Акт выполненных работ от 14.03.2024 | Осмотр квартир 112 и 143 на предмет протечки |  |  |  |  | 5000
| Итого по разделу: | [5 empty] | 173144.412
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 17314.4412
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 17314.4412
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 207773.2944 | *
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ГВС
| Акт выполненных работ от 01.11.2024 | Замер температуры радиаторов отопления в квартирах 85-86, 124-125 |  |  |  |  | 2500
| Акт выполненных работ от 03.12.2024 | Удаление воздуха из системы отопления МКД |  |  |  |  | 25000
| Акт выполненных работ от 14.12.2024 | Удаление воздуха из системы отопления МКД |  |  |  |  | 25000
| Акт выполненных работ от 10.12.2024 | Запуск системы отопления МКД |  |  |  |  | 25000
| Акт выполненных работ от 10.12.2024 | Удаление воздуха из радиатора отопления кв 7 |  |  |  |  | 5000
| Итого по разделу: | [5 empty] | 82500
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 8250
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 8250
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 99000 | *
| Договор | Техническое обслуживание внутри домовых инжен.систем водоснабжения,водоотведения
| Акт выполненных работ от 22.11.2024 | Восстановление подачи ХВС в 1 подъезд |  |  |  |  | 15000
| Акт выполненных работ от 02.12.2024 | Подключение квартиры 125 к ХВС |  |  |  |  | 7500
| Акт выполненных работ от 16.12.2024 | Замена канализационной трубы в кв 36 |  |  |  |  | 5500
| Акт выполненных работ от 06.08.2024 | Прочистка канализации в 1 подъезде |  |  |  |  | 15000
| Акт выполненных работ от 01.06.2024 по 30.08.2025 | Откачка воды из подвала 1 подъезда дренажным насосом |  |  |  |  | 35000
| Акт выполненных работ от 30.06.2024 | Устранение засора канализации |  |  |  |  | 10000
| Акт выполненных работ от 06.06.2024 | Устранение засора в раковине кв 135 |  |  |  |  | 5000
| Акт выполненных работ от 23.04.2024 | Откачка воды из подвала 1 подъезда дренажным насосом |  |  |  |  | 5000
| Акт выполненных работ от 02.04.2024 | Замена унитаза в кв 112 |  |  |  |  | 5000
| Акт выполненных работ от 28.11.2024 | Замена унитаза в кв 11 |  |  |  |  | 5000
| Акт выполненных работ от 16.08.2024 | Устранение протечки трубы ХВС в туалете |  |  |  |  | 5000
| Акт выполненных работ от 22.11.2024 | Замена горизонтальной трубы ХВС в квартире 1 |  |  |  |  | 5000
| Акт выполненных работ от 19.11.2024 | Проверка давления ХВС в квартире 6А |  |  |  |  | 1500
| Акт выполненных работ от 22.11.2024 | Прочистка канализации МКД 1 подъезд |  |  |  |  | 5000
| Акт выполненных работ от 24.09.2024 | Ремонт канализации 2 подъезд подвал |  |  |  |  | 10000
| Акт выполненных работ от 25.09.2024 | Ремонт канализации 1 подъезд подвал |  |  |  |  | 10000
| Акт выполненных работ от 12.01.2024 | Замена водосчетчика в квартире 25 |  |  |  |  | 1500
| Итого по разделу: | [5 empty] | 146000
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 14600
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 14600
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 175200 | *
| Договор | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправн. в электрич.сетях и установках
| Акты выполн.работ ежемесячно | ревизия ВРУ | мес. |  | 12 | 3277.3 | 39327.6
| Акты выполн.работ ежемесячно | обход и осмотр щитовых, целостности кабелей | мес. |  | 12 | 3277.3 | 39327.6
| Акт выполненных работ от 25.07.2024 | Замена ламп в подъезде | шт |  | 2 | 200 | 400
| Акт выполненных работ от 06.03.2024 | Замена ламп в подъезде | шт |  | 5 | 200 | 1000
| Акт выполненных работ от 04.12.2024 | Электро-монтажные работы в щитке кв 81 |  |  |  |  | 15000
| Акт выполненных работ от 20.05.2024 | Замена патрона Е27 и лампочки Е27 в подъезде |  |  |  |  | 1500
| Акт выполненных работ от 02.05.2024 | Электро-монтажные работы в щитке кв 20 |  |  |  |  | 15000
| Акт выполненных работ от 27.04.2024 | Ремонт освещения в 2 подъезде 4 этаж |  |  |  |  | 15000
| Акт выполненных работ от 27.04.2024 | Ремонт освещения в 2 подъезде 3 этаж |  |  |  |  | 15000
| Акт выполненных работ от 27.04.2024 | Ремонт освещения в 2 подъезде 2 этаж |  |  |  |  | 15000
| Акт выполненных работ от 27.04.2024 | Ремонт освещения в 2 подъезде 1 этаж |  |  |  |  | 15000
| Акт выполненных работ от 18.11.2024 | Ремонт этажного щитка 4 этаж правое крыло 1 подъезд |  |  |  |  | 15000
| Акт выполненных работ от 28.11.2024 | Замена авт выключателя в щитке 11 квартиры |  |  |  |  | 1500
| Акт выполненных работ от 09.01.2024 | Замена авт выключателя в щитке 10 квартиры |  |  |  |  | 1500
| Акт выполненных работ от 06.02.2024 | Восстановление освещения в подъезде на квартирой 6А |  |  |  |  | 5000
| Акт выполненных работ от 11.10.2024 | Ремонт сетевого провода в 55 квартиру |  |  |  |  | 5000
| Акт выполненных работ от 17.03.2024 | Замена АВ-32 в этажном щитке 13 квартиры |  |  |  |  | 5000
| Акт выполненных работ от 12.04.2024 | Ремонт освещения 1 этаж 1 подъезд лестничный марш |  |  |  |  | 5000
| Акт выполненных работ от 02.04.2024 | Ремонт освещения 4 этаж 1 подъезд по корридору |  |  |  |  | 5000
| Акт выполненных работ от 08.01.2024 | Ремонт проводки в квартире 10 |  |  |  |  | 5000
| Акт выполненных работ от 18.11.2024 | Замена АВ-32 в этажном щитке 30 квартиры |  |  |  |  | 5000
| Акт выполненных работ от 30.12.2024 | Замена АВ-32 в количестве 10 шт по подъезду, замена патрона Е-27 3 шт |  |  |  |  | 5000
| Итого по разделу: | [5 empty] | 229555.2
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 22955.52
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 22955.52
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 275466.24
| Акты выполн.работ ежемесячно | Уборка подъезда | мес. |  | 12 | 2000 | 24000
| Акты выполн.работ ежемесячно | Уборка снега | мес. |  | 1 | 10000 | 10000
| Акты выполн.работ ежемесячно | Уборка придомовой территории | мес. |  | 12 | 500 | 6000
| Акт выполненных работ от 04.06.2024 | Окос травы |  |  |  |  | 5000
| Акт выполненных работ от 06.05.2024 | Окос травы |  |  |  |  | 5000
| Итого: | [5 empty] | 50000
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 5000
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 5000
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 60000 | *
| Договор | техническое обслуживание вентиляционных каналов
| итого по разделу: | [5 empty] | 0
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 0
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 0
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 0 | *
| В с е г о затрат по дому: | [5 empty] | 841975.151
0